## Sheet1
NARUČITELJ: Općina Povljana, 23249 Povljana, S. Radića 20, OIB: 47207249296
PREDMET NABAVE: Konstruktivna sanacija i restauracija crkve sv. Nikole u Povljani
Mjesto: Povljana, Pag, k.č. br.746 k.o. Povljana
Građevina: Crkva sv. Nikole, k.č. *86 k.o. Povljana
BROJ T.D.: 1931/2023
Evidencijski broj nabave: 32/24
Troškovnik izvorno izradili: Martina Vučemilović Čuraković,ovlaštena arhitektica i Stjepan Vučemilović, g.i., ovlašteni arhitekt
TROŠKOVNIK SE ISPUNJAVA U EURIMA!
Redni broj | OPIS | JEDINIČNA MJERA | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-A
1. | Čišćenje unutrašnjosti crkve od otpadnog materijala i odlaganja na gradilišni deponij | m² | 30
2. | Detaljni pregled pokrova od kamenih ploča deblj. 2-3 cm nad apsidom, brodom i preslicom, djelomično preslagivanje i po potrebi zamjena oštećenih. Eventualne nove ploče odabrati u identičnoj dimenziji, boji i obliku kao postojeći. Nakon izvršenog preslagivanja kamenih ploča izvršiti fugiranje novih reški i prefugiranje postojećih, a potom izvršiti zaštitu kamen-vapnenom bujakom. U cijenu radova uključiti potrebnu skelu, materijale i sve radnje do potpune gotovosti | m² | 69
3. | Popravci oštećenih horizontalnih krovnih vijenaca promjenom djelomično oštećenih deblj. 4-6 cm u skladu sa postojećim i prefugiranje svih reški | m' | 27
4. | Skidanje postojećih završnih kupina iz programa kupe kanalice i odlaganje na gradilišni deponij | m' | 10
5. | Dobava i postava nove kupe kanalice u skladu sa postojećom na sljemenu krova. Spoj sa pokrovnim kamenim pločama fugirati istovremeno sa ukupnim prefugiranjem krova | m' | 10
6. | Pažljivo otucanje dotrajale žbuke u unutrašnjosti crkve uz prethodno obilježavanje elemenata koje je potrebno zadržati (ostaci posvetnog križa na južnim polupropilonima, ostaci crvene boje u dijelu trijumfalnog luka i apside). U cijenu uključiti skelu | m² | 140
7. | Čišćenje reski i žbukanje unutrašnjosti crkve reparaturnim vapnenim mortom iz programa proizvoda deklariranim za sanacije. U cijenu uključena skela. Obračun po m² razvijene površine | m² | 140
8. | Statička sanacija-stabilizacija obodnih zidova karbonskim vlaknima prije ispunjavanja pukotina reparaturnim vapnenim mortom. Sanacija se izvršava bušenjem zidova i stupova i ugradbom karbonskih "igli" na razmaku 30-40 cm po visini na ukupno šest vertikalnih spojeva stupova i zida u svemu prema uputi proizvođača. Dužina karbonske "igle" iznosi 100-120 cm po komadu. U cijenu uključiti popravak žbuke na pročeljima u skladu sa postojećom. Obračun po komadu. U cijenu uključeno čišćenje, bušenje, injektiranje, popravci žbuke sa vanjske strane i sve radnje do potpune gotovosti | kom | 60
9. | Čišćenje pukotina u obodnim zidovima i kupoli-apsidi i sanacija karbonskim trakama prema uputi proizvođača i ndz. Inženjera u koordinaciji sa Konzervatorskim odjelom. Obračun po m' sanirane pukotine. Radovi se izvode prije žbukanja. U cijenu uključiti skelu i sve radnje do potpune gotovosti | m' | 80
10. | Ispunjavanje reški između polipropilona i obodnih zidova, kao i pukotina po zidovima reparaturnim vapnenim mortom. Širina pukotine 2-5 cm | m' | 45
11. | Presjecanje kapilarne vlage i izrada horizontalne hidroizolacije zidova prikladnim sredstvom za injektiranje. Injektira se pojas visine 30-40 cm i cik-cak rasporedu u svemu prema uputi proizvođača i nadz. inženjera. Obračun po m³ zida | m³ | 12
12. | Izrada, dobava i montaža kamenog praga ispod ulaznih vrata od štokanog kamena vapnenca presjeka 20x10 cm | m' | 1.6
13. | Rekonstrukcija lunete portala sa unutarnje strane u okviru postojećeg luka kamenom i opekom | m² | 2
14. | Mjestimični popravak žbuke pročelja reparaturnim mortom nakon sanacije krova i ostalih intervencija. U cijenu uključena skela | m² | 15
15. | Rekonstrukcija luka pojasnice između drugog i trećeg traveja u istoj geometriji kao postojeći elementi, istim materijalima (opeka, kamen, vapneni mort). Širina 45-50 cm. U cijenu uključena skela | m' | 3
16. | Rekonstrukcija dijela polupilona i luka južno od oltara istim materijalima (opeka, kamen, vapneni mort) i u istoj tlocrtnoj geometriji. Dim. 30x40 cm usklađeno sa ostalim oblicima | kom | 1
17. | Čišćenje stupa oltara, restauracija i spajanje slomljene ploče oltarne menze nevidljivim ankerima-moždanicima, ljepilom za kamen i ponovna montaža na stup. U cijenu uključiti manje popravke kamena i sve radnje do potpune gotovosti | kom | 1
18. | Demontaža postojećih dvokrilnih neadekvatnih vrata od smrekovine dim. 112x190 cm | kom | 1
19. | Izrada, dobava i montaža dvokrilnih ulaznih vrata od ariša prema projektu sanacije. Vanjska oplata deblj. 25 mm vertikalna, unutarnja horizontalna. U cijenu uključiti brave, kvalitetne okove i bojanje visokokvalitetnim bojama u bazenima za bojanje. Oblik i detalje vrata uskladiti sa nadz. inženjerom uz odobrenje Konzervatorskog odjela -dim. 112x190 cm | kom | 1
20. | Izrada i montaža okvira od inox mat cijevi 20x20 mm na koji se postavlja ploča pleksiglasa d=5 mm u boji po izboru na otvoru apside -dim. 25x50 cn | kom | 1
21.1. | Izrada, dobava i montaža okvira od inox-mat cijevi 20x20 mm na koji se fiksira gusta inox-mat mrežica protiv insekata na bočnim zidovima -dim. 30x50 cm | kom | 1
21.2. | Izrada, dobava i montaža okvira od inox-mat cijevi 20x20 mm na koji se fiksira gusta inox-mat mrežica protiv insekata na bočnim zidovima -dim. 70x40 cm | kom | 1
22. | Čišćenje postojećeg kamenog poda žičanim četkama i ostalim prikladnim alatima uz eventualne minimalne popravke zidova ukoliko se uoče oštećenja nakon čišćenja | m2 | 32
23. | Čišćenje građevine i okoliša za primopredaju i odvoz otpadnog materijala na deponij udaljen do 10 km | m² | 90
|  |  |  | UKUPNO BEZ PDV-A | UKUPNO PDV | UKUPNO SA PDV-OM