## OPĆE NAPOMENE
Punionice se postavljaju na lokaciji prema prethodno definiranim pozicijama
obilaskom, situacija od strane Naručitelja - Općine Povljana. Troškovnikom su opisane pozicije
radova i opreme koja se izrađuje, sa potkonstrukcijom za FN panele.
Za izvođenje nije potrebna građevinska dozvola, radi se o jednostavnoj
gradnji.

## Ponudbeni troškovnik
Naručitelj: Općina Povljana, Ulica Stjepana Radića 20, 23249 Povljana, OIB:47207249296
PREDMET NABAVE: Ugradnja solarne punionice EV
Evidencijski broj nabave: 30/25
Mjesto ugradnje: Općina Povljana
Pozicija | Oznaka pozicije | OPIS | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-A | CIJENA BEZ PDV-A
1. GRAĐEVINSKI RADOVI
10. | Pripremni radovi Priprema gradilišta, term. plan, iskolčenja, skladištenje materijala prije ugradnje i dokumentiranje izvedbe kroz građevinski dnevnik.
| TERM PLAN | Izrada i usaglašavanje terminskog plana radova | 1,00 kom.
| GEO ELAB | Sudjelovanje u radovima na terenu pred elaborat iskolčenja trase napajanja Napomena: Elaborat je predviđen u dijelu elektro troškovnika | 1,00 kom.
| NADZ HEP | Sudjelovanje u radu uz HEP ODS za radove kod priključka po potrebi i po pozivu HEP-a. | 1,00 kom.
| NADZ HT | Sudjelovanje u radu uz Hrvatskog telekoma za radove kod priključka po potrebi i po pozivu T-Com-a | 1,00 kom.
UKUPNO pripremni radovi
20. | Iskop - Predviđeni su radovi iskopa do stupova punionice i iskop za temelje nadstrešnice i solarnog stabla Iskop trase kabelske instalacije 0,4 met x 0,8 met sa postavljanjem PEHD cijevi 2x fi 50 mm u kanal, paralelno postavljanje cijevi instalacije napajanja od razvodnog ormara napajanja do stupa punionice, predvidjeti iskop za temelje nadstrešnice i solarnog drva, cca 2 met 3.
NAPOMENA! NE NUDITI, OVAJ SEGMENT RADOVA OSIGURAVA NARUČITELJ!
| ISKOP PEHD | Radovi i strojni iskop temelja i rova za PEHD cijevi, obračun po m3 | 4,00 m3 | NE NUDITI! | NE NUDITI!
| RUČNI ISKOP | Ručni iskop uz prisustvo električara kod radova dijela rova za PEHD cijevi, obračun po m3 | 1,00 m3 | NE NUDITI! | NE NUDITI!
| PIJESAK | Dobava pijeska frakcije 0-4 mm na gradilište, izrada posteljice, obračun po m3 | 2,00 m3 | NE NUDITI! | NE NUDITI!
| STROJ ZATRP | Zatrpavanje dijela rova sa nabijanjem, m3 | 2,00 m3 | NE NUDITI! | NE NUDITI!
| ZAMJ ZATRP | Zatrpavanje dijela rova sa zamjenskim mješanim kamenim mat., obračun po m3 | 1,00 m3 | NE NUDITI! | NE NUDITI!
| ODVOZ VIŠ | Utovar i odvoz viška materijala, obračun po m3 | 1,00 m3 | NE NUDITI! | NE NUDITI!
| PODL BET | Betoniranje podložnim betonom, obračun u m3 | 1,00 m3 | NE NUDITI! | NE NUDITI!
| TEM STUP EV | Betoniranje temelja nadstrešnice, solarnog drva i stupića EV + šalung, sa uvodom PEHD, komplet | 7,00 kpl. | NE NUDITI! | NE NUDITI!
UKUPNO ISKOP |  |  |  |  | NE NUDITI!
30. | Kabelski zdenci uz stupove punionice EV, betoniranje Dobava i postavljanje kabelskih zdenaca sa tvrdim poklopcem, dimenzija cca 0,4 met x 0,4 met visine 0,6-0,8 met, sa postavljanjem i podložnim betonom, postavljanje PEHD cijevi.
| ZD 1 | Kabelski zdenac 0,6 x 0,6 - PVC sa poklopcem | 2,00 kom.
2. INSTALATERSKI RADOVI
40. | Polaganje kabelskih instalacijskih cijevi Dobava i polaganje instalacijskih cijevi u iskopani rov na posteljicu od pijeska, komplet sa svim spojnim materijalom
| PEHD | Postavljanje instalacijskih cijevi 2 x 50 mm, sa spojnicama, cešljevima i čepovima komplet, obračun po met. materijal + rad, obračun po metru | 40,00 m
| PVC TRAKA | Postavljanje upozoravajuće trake | 40,00 m
UKUPNO Polaganje kabelskih instalacijskih cijevi
50. | Uzemljenje Izvedba uzemljenja pocinčanom trakom komplet sa spojnim materijalom i izvodima za spoj na stup
| TRAKA ZEM | Postavljanje trake uzemljenja 25 x 4 mm u rov, met. | 50,00 m
| EL RAD | Postavljanje križnih spojnica, izvoda trake, komplet | 1,00 kpl.
UKUPNO Uzemljenje
60. | Kabeli i kabelska instalacija Dobava i isporuka kabela tipa kao NNY 5 x 6 mm2, za napajanje punionice EV, polaganje kabela u rov te provlačenje kroz cijevi, i kroz stup, kako slijedi:
| MONT KAB | Dobava i isporuka kabela sa provlačenjem NNY 5x6 mm2 (3x6/6/6) NNY 3x2,5 mm2 (1x2,5/2,5/2,5) S/FTP cat.6, 4x2xAWG23/1, 1 x pak 100 met. PEHD instalaciona cijev fi 50 mm - premosti Bakrenog uže Cu 50mm2 sa stopicama - za stup | 1,00 kom./kpl.
| RAD KABEL | Postavljanje kabela uvlačenjem u PEHD cijevi, uvod kroz stupove | 1,00 kom./kpl.
| EL RAD | Instalatersko ispitivanje i obilježavanje kabela na oba kraja, blankiranje kabela | 1,00 kom./kpl.
UKUPNO Kabeli i kabelska instalacija
70. | Radovi na razvodnom ormaru napajanja Ugradnja razvodnog ormara sa osiguračima za zaštitu kabela na mjestu dovoda napajanja, komplet ožičenje i ispitivanje sa sklopnom opremom
Napomena: Razvodni ormari iz kojh se izvodi napajanje su postojeći.
| RO NAP | Razvodni ormar samostojeci, sa dodatkom postolja, 500 x 500 x 400 mm | 1 kom./kpl.
| 45 | Temeljna ploca, uvodnice, ušice, ... | 1 kom./kpl.
| SKLOP OPR | Sklopna oprema, osigurači, prekidači, spojni materijal ožičenje... | 1 kom./kpl.
| EL RAD | Izrada ožicenja ormara, ispitivanje ormara i provjera, shemiranje komplet. Ispitivanje i atest za sklopnu opremu. | 1 kom./kpl.
| SPOJ POTR | Spojni, potrošni i montažni materijal | 1 kom./kpl.
| MOMT RAD GRO | Montaža razvodnog ormara i spajanje instalacije | 1 kom./kpl.
UKUPNO Radovi na razvodnom ormaru napajanja
3. OPREMA PUNIONICE EV
80. | PUNJAČKI STUPIĆ 11 - 22 kW Punjački stupić za elektro vozila, sa konektorom sa priključak EU, sa RFID čitačem kartica, komplet sa intranet RJ 45 priključkom za lokalnu uporabu, sa slotom za SIM karticu za priključak bežično radi kontrole i dozvole punjenja, sa kodom za logiranje prema davatelju usluge kontrole i naplate punjenja, sa ugrađenim brojilom radi naplate potrošnje, komplet sa priborom za ugradnju na stupić punionice.
| PUNIONICA EV | Jedinica punionice EV za vanjsku montažu. - metalno plastificirano kucište - držaci za stup - temeljna ploca - bravice - uvodnice - integrirana zaštita - LOGO! kontroler punionice | 1 kom./kpl.
| STUP EV | INOX stupić za punionicu EV - ploča prihvata punionice EV - temeljna ploča sa priborom učvršćenja stupića | 1 kom./kpl.
| RO MONT VN | Montaža i spajanje stupića punionice EV na prethodno izvedenu instalaciju | 1 kom./kpl.
UKUPNO PUNJAČKI STUPIĆ 11 - 22 kW
4. OPREMA PUNIONICE BICIKLA
90. | PUNJAČKI STUPIĆ 4 x 2,2 kW Punjački stupić za elektro vozila Schuko ili jednakovrijedno, bicikle i mopede, sa beskontaktnom karticom i čitačem kartica, komplet sa intranet RJ 45 priključkom za lokalnu uporabu, sa slotom za SIM karticu za priključak bežično radi kontrole i dozvole punjenja, komplet sa priborom za ugradnju na stupić punionice.
| PUNIONICA BIKE | Jedinica punionice BIKE za vanjsku montažu. - metalno plastificirano kućište - temeljna ploča - bravice - uvodnice - integrirana zaštita - LOGO! kontroler punionice | 1 kom./kpl.
| STOPA BIKE | Temeljna ploča sa anker vijcima za punionicu BIKE - ploča prihvata punionice BIKE - temeljna ploča sa priborom učvršćenja | 1 kom./kpl.
| RO MONT VN | Montaža i spajanje stupića punionice BIKE na prethodno izvedenu instalaciju | 1 kom./kpl.
UKUPNO PUNJAČKI STUPIĆ 4 x 2,2 kW
5. METALNA KONSTRUKCIJA NADSTREŠNICE I SOLARNO DRVO
100. | SOLARNA NADSTREŠNICA I SOLARNO DRVO Nadstrešnica dimenzija 3,00 x 1,60 met sa Pi nogama, visine 2,00 met na južnoj strani, nagiba 15 stupnjeva prema jugu, predviđena montaža na 4 temeljne stope, komplet sa potkonstrukcijom i 3 FN panela 3 x 205 Wp, u kompletu izdvojena konstrukcija solarnog drva sa dva stringa FN panela 4 x 60 Wp, potkonstrukcija na stupu u obliku munje.
| NADSTR | FeZn nadtrešnica 3 x 1,6 met, za FN panele, lagana konstrukcija | 1 kom./kpl.
| SOL DRV | Osnovna konstrukcija solarnog drva, FeZn | 1 kom./kpl.
| POTKONSTR | Dobava i postavljanje potkonstrukcije sa FN panelima, komplet Potkonstrukcija za nadstrešnicu za FN panele 3 x 215 Wp i za solarno drvo 2x4 x60 Wp. | 1 kom./kpl.
| SOL INVERT | Dobava i montaža invertera u potkonstukciji nadstrešnice | 1 kom./kpl.
| SOL KAB | Dobava i izvedba instalacije solarnim kabelima,vođenje kroz konstrukciju, komplet sa spojnim materijalom. NAPOMENA: Potkonsttrukcija se postavlja na okvir nadstrešnice sa 3 FN panela u jedan okvir a dvije potkonstrukcije u obliku munje sa 4 FN panela na solarno drvo | 1 kom./kpl.
UKUPNO SOLARNA NADSTREŠNICA I SOLARNO DRVO
6. INŽENJERING RADOVI
110. | Inžinjering radovi na opremi punionica EV sa vezom na T-Com Adresiranje kontrolera, postavljanje kontrolera u mrežu, programiranje i provjera rada programa, snimanje programa na SD karticu kontrolera
| PROG | Programiranje i podešavanje parametara za ručni i automatski rad punionice programiranje se odnosi na kontroler punionice EV komplet sa prebacivanjem programa na SD kartice kontrolera, izrada sigurnosne kopije programa. | 1 kom./kpl.
120. | Osnovna programska oprema, programi i programiranje automatike Dobava i instaliranje osnovnih programa kontrolera
| PROG IZRADA | Izrada programa prema instaliranoj opremi | 1 kom./kpl.
UKUPNO INŽENJERING RADOVI
130. | Puštanje u rad Primopredajni radovi i dokumentacija
| PROB | Puštanje opreme u rad, podešavanje i postava osnovnih funkcija, provjera rada | 1 kom./kpl.
| DOC IZV | Izrada dokumentacije izvedenog stanja, 1 x papirnati oblik i 1 x na CD-u ili Sticku Dokumentacija po pravilu strtuke, sa sadržajem kao Glavni projekt, potpis ovlaštenog projktanta | 1 kom./kpl.
| PRIM PRED | Radovi primopredaje sustava korisniku, obuka osoblja korisnika za rad u trajanju od 1 dana | 1 kom./kpl.
UKUPNO PUŠTANJE U RAD
SVEUKUPNO (ZBROJ SVIH "UKUPNO" STAVKI) BEZ PDV-A
SVEUKUPNO PDV
SVEUKUPNO SA PDV-OM